## はじめに
verR60801
雨水流出抑制施設台帳計算シートについて
1 | 各シートは保護されていますので計算式を変更するなどしたい場合はシートの保護解除をしてください。
2 | 黄色い背景の部分に数字等を入力してご使用ください。

## 基本式
基本式
浸透量＝ | 比浸透量＊土壌の飽和透水係数＊影響係数
浸透量＝ | Ｋｆ＊0.108＊0.81
| 比浸透量 | Ｋｆ
| 土壌の飽和透水係数 | 0.108
| 影響係数 | 0.81
出典：公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会、『増補改訂 雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編』、令和2年、p47

## Ａ 対策量、処理量(建ぺい率)
Ａ 雨水の対策量の算定 | [6 empty] | 工種別基礎流出係数
建ぺい率から算出する場合
[7 empty] | 工種別 | 流出係数
[7 empty] | 屋根 | 0.9
| 集水面積 | 400 | ㎡ |  |  |  | 残地 | 0.5
| 建ぺい率 | 20 | ％
| 工種別 | 流出係数 |  | 建ぺい率 | 工種別面積
| 屋根 | 0.9 | ㎡ | 20 | 80
| 残地 | 0.5 | ㎡ | 80 | 320
| 平均降雨強度 Ｉ | 57
| 総括流出係数 Ｃ＝ | （流出係数×工種別面積）/集水面積 |  |  | 0.58
| 雨水対策量 Ｑ＝ | 1/1000×C×I×A |  |  | 13.224 | ㎥/hr
|  | 名称 | 浸透量 | 貯留量
| ③(正方形桝) | 浸透ﾄﾚﾝﾁ | 8.046 | 6.498
| ③(正方形桝) | 正方形桝 | 9.898 | 3.606
| 小計 |  | 17.944 | 10.104
| 合計 |  | 28.048
| 雨水流出抑制施設の処理量Ｑ＝ |  | 28.048 | > | 13.224
雨水の対策量を雨水流出抑制施設の処理量が上回っているため合格
この部分が合格か不合格かを
ご確認ください。

## Ｂ 対策量、処理量(工種別)
Ｂ 雨水の対策量の算定 | [6 empty] | 工種別基礎流出係数
工種別基礎流出係数から算出する場合
[7 empty] | 工種別 | 流出係数 | 備考
[7 empty] | 屋根 | 0.9
[7 empty] | 道路 | 0.85
[7 empty] | その他の不透水面 | 0.8 | インターロッキング等
[7 empty] | 透水性舗装 | 0.7
| 工種別 | 流出係数 | 工種別面積 |  |  |  | 間地（空地） | 0.2
| 屋根 | 0.9 | 74.529 | ㎡ |  |  | 芝、樹木の多い公園 | 0.15
| 間地（空地） | 0.2 | 466.477 | ㎡ |  |  | 勾配の緩い山地 | 0.3
| その他の不透水面 | 0.8 | 1.434 | ㎡ |  |  | 勾配の急な山地 | 0.5
|  | 0 |  | ㎡ |  |  | 水面 | 1
| 勾配の急な山地 | 0.5 |  | ㎡
|  | 集水面積 | 542.44 | ㎡
| 平均降雨強度 Ｉ | 57
| 総括流出係数 Ｃ＝ | （流出係数×工種別面積）/集水面積 |  |  | 0.298
| 雨水対策量 Ｑ＝ | 1/1000×C×I×A |  |  | 9.214 | ㎥/hr
雨水流出抑制施設の処理量
|  | 名称 | 浸透量 | 貯留量
| ①(浸透ﾄﾚﾝﾁ) | 浸透ﾄﾚﾝﾁ | 8.046 | 6.498
| ③(正方形桝) | 正方形桝 | 9.898 | 3.606
| 小計 |  | 17.944 | 10.104
| 合計 |  | 28.048
| 雨水流出抑制施設の処理量Ｑ＝ |  | 28.048 | > | 9.214
雨水の対策量を雨水流出抑制施設の処理量が上回っているため合格
影響
この部分が合格か不合格かを
ご確認ください。

## ①（浸透ﾄﾚﾝﾁ）H≦1.5、Ｗ≦1.5
①浸透トレンチ計算シート
[8 empty] | 管種 | 内径 | 外径
| Ｈ：計水頭 | 1.5ｍ以下 |  | 1 | ｍ |  |  | VUφ50 | 0.5
| Ｌ：長辺長さ |  |  | 18 | ｍ |  |  | VUφ75 | 0.75
| Ｗ：施設幅 | 1.5ｍ以下 |  | 1 | ｍ |  |  | VUφ100 | 0.1
| 透水管径 | 150 |  | 0.15 | ｍ | φ100～200 |  | VUφ150 | 0.15
| 空隙率 |  |  | 35 | ％ | 通常35％、二次製品使用時に変更 |  | VUφ200 | 0.2
[8 empty] | VUφ250 | 0.25
| 基本式 | 比浸透量 | Ｋｆ＝ | aH+b |  |  |  | VUφ300 | 0.3
|  |  | a＝ | 3.093 |  | 3.093 |  | VUφ350 | 0.35
|  |  | b＝ | 1.34Ｗ＋0.677 |  | 2.017 |  | VUφ400 | 0.4
|  |  | Ｋｆ＝ |  |  | 5.11
|  | 基準浸透量 | Ｑf＝ |  |  | 0.447 | ㎥/hr
|  | 浸透量 | Ｑ＝ | Ｑf＊Ｌ |  | 8.046
|  | 基準貯留量 | 透水管本体の空体積＋砕石部等の体積＊空隙率
|  |  | 透水管本体の空体積 |  |  | 0.017
|  |  | 砕石部等の体積＊空隙率 |  |  | 0.344
|  |  | 合計 |  |  | 0.361
|  | 貯留量 | 基準貯留量＊Ｌ |  |  | 6.498
出典：公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会、『増補改訂 雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編』、令和2年、p51

## ②（浸透ﾄﾚﾝﾁ）1.5＜Ｈ、1.5＜Ｗ
②浸透トレンチ計算シート
| ※ＨかＷのどちらかが1.5ｍより大きい場合に使用する。基本式は、「矩形のます」 | [6 empty] | 管種 | 内径 | 外径
| Ｈ：計水頭 |  |  | 1 | ｍ |  |  | VUφ50 | 0.5
| Ｌ：長辺長さ |  |  | 18 | ｍ |  |  | VUφ75 | 0.75
| Ｗ：施設幅 |  |  | 1.5 | ｍ |  |  | VUφ100 | 0.1
| 透水管の径 | 150 |  | 0.15 | ｍ | φ100～200 |  | VUφ150 | 0.15
| 空隙率 |  |  | 35 | ％ | 通常35％、二次製品使用時に変更 |  | VUφ200 | 0.2
[8 empty] | VUφ250 | 0.25
| 基本式 | 比浸透量 | Ｋｆ＝ | aH+b |  |  |  | VUφ300 | 0.3
| 「矩形のます」 |  | a＝ | 3.297L+(1.971W+4.663) |  | 66.965 |  | VUφ350 | 0.35
|  |  | b＝ | (1.401W+0.684)L+(1.214W-0.834) |  | 51.126 |  | VUφ400 | 0.4
|  |  | Ｋｆ＝ |  |  | 118.091
|  | 基準浸透量 | Ｑf＝ |  |  | 10.33 | ㎥/hr
|  | 浸透量 | Ｑ＝ | Ｑf＊Ｌ |  | 185.94
|  | 基準貯留量 | 透水管本体の空体積＋砕石部等の体積＊空隙率
|  |  | 透水管本体の空体積 |  |  | 0.017
|  |  | 砕石部等の体積＊空隙率 |  |  | 0.519
|  |  | 合計 |  |  | 0.536
|  | 貯留量 | 基準貯留量＊Ｌ |  |  | 9.648
出典：公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会、『増補改訂 雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編』、令和2年、p52 ※Ｈ、Ｗが1.5ｍを超える場合は「矩形のますおよび空隙貯留浸透施設」の計算式を用いる。

## ③（正方形桝）W≦1ｍ
③正方形のます計算シート
| Ｈ高さ | 5 | ｍ | H≦5ｍ
| 桝深さ | 0.65 | ｍ
| Ｗ施設幅 | 1 | ｍ | W≦1ｍ
| 桝径 | 0.4 | ｍ
| 空隙率 | 35 | ％ | 通常35％、二次製品使用時に変更
Ｋｆ＝aH2+bH+c
| a | 0.12W+0.985 | 1.105
| b | 7.837W+0.82 | 8.657
| c | 2.858W-0.283 | 2.575
| Ｋｆ | 73.485
| 浸透量 Qf | Ｋｆ*0.108*0.81 | 6.428
補正係数
| 一面浸透なし | (3/2H+W)/(2H+W) | 0.77
| 二面浸透なし | (H+W)/(2H+W) | 0.54
| 補正項目 | 計算式 | 浸透量 | 施設個数 | 各桝浸透量
| 標準浸透量 | Qf | 6.428 | 0 | 0
| 一面なし浸透量 | Qf*(3/2H+W)/(2H+W) | 4.949 | 2 | 9.898
| 二面なし浸透量 | Qf*(H+W)/(2H+W) | 3.471 | 0 | 0
| 浸透桝浸透量 | Qf×施設個数 | 9.898 | ㎥/hr
| 基準貯留量 | 桝本体の空体積＋砕石部等の体積
|  | 桝本体の空体積 |  |  | 0.08164
|  | 砕石部等の体積＊空隙率 |  |  | 1.7214
|  | 合計 |  |  | 1.803
| 貯留量 | 基準貯留量＊個数 |  |  | 3.606
※浸透桝本体の上端と砕石上端の高さが同じであることを想定している。
なお、浸透桝の土被り部を考慮する場合は別途計算すること。
計算上、桝同士を繋ぐ有孔管は考慮していない。
出典：公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会、『増補改訂 雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編』、令和2年、p52
下図の「浸透桝の種類について」を確認して頂き、
該当の桝の個数を入力ください。
Note on F25: 下図を参照し、 該当する場所へ個数を入力する。

## ④（正方形桝）1ｍ＜W≦10ｍ
④正方形のます計算シート
| Ｈ高さ | 1 | ｍ | H≦5.0ｍ
| 桝深さ | 0.65 | ｍ
| Ｗ施設幅 | 2 | ｍ | 1ｍ＜W≦10ｍ
| 桝径 | 0 | ｍ
| 空隙率 | 95 | ％ | 通常35％、二次製品使用時に変更
Ｋｆ＝aH+b
| a | -0.453W^2+8.289W+0.753 | 15.519
| b | 1.458W^2+1.27W+0.362 | 8.734
| Ｋｆ | 24.253
| 浸透量 Qf | Ｋｆ*0.108*0.81 | 2.121
補正係数
| 一面浸透なし | (3/2H+W)/(2H+W) | 0.87
| 二面浸透なし | (H+W)/(2H+W) | 0.75
| 補正項目 | 計算式 | 浸透量 | 施設個数 | 各桝浸透量
| 標準浸透量 | Qf | 2.121 | 1 | 2.121
| 一面なし浸透量 | Qf*(3/2H+W)/(2H+W) | 1.845 | 0 | 0
| 二面なし浸透量 | Qf*(H+W)/(2H+W) | 1.59 | 0 | 0
| 浸透桝浸透量 | Qf×施設個数 | 2.121 | ㎥/hr
| 基準貯留量 | 桝本体の空体積＋砕石部等の体積＊空隙率
|  | 桝本体の空体積 |  |  | 0
|  | 砕石部等の体積＊空隙率 |  |  | 3.8
|  | 合計 |  |  | 3.8
| 貯留量 | 基準貯留量＊個数 |  |  | 3.8
※浸透桝本体の上端と砕石上端の高さが同じであることを想定している。
なお、浸透桝の土被り部を考慮する場合は別途計算すること。
計算上、桝同士を繋ぐ有孔管は考慮していない。
出典：公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会、『増補改訂 雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編』、令和2年、p52
下図の「浸透桝の種類について」を確認して頂き、
該当の桝の個数を入力ください。
Note on F25: 下図を参照し、 該当する場所へ個数を入力する。

## ⑤（矩形桝）
⑤矩形のます計算シート
| Ｈ高さ | 1.5 | ｍ | H≦5.0ｍ
| 桝深さ | 1 | ｍ
| Ｌ施設延長 | 5.5 | ｍ | L≦200ｍ
| Ｗ施設幅 | 3 | ｍ | W≦5ｍ
| 桝径 | 0.15 | ｍ
| 空隙率 | 95 | ％ | 通常35％、二次製品使用時に変更
Ｋｆ＝aH+b
| a | 3.297L+(1.971W+4.663) | 28.709
| b | (1.401W+0.684)L+(1.214W-0.834) | 29.686
| Ｋｆ | 72.749
| 浸透量 Qf | Ｋｆ*0.108*0.81 | 6.364
| 浸透桝浸透量 | Qf | 6.364 | ㎥/hr
| 基準貯留量 | 桝本体の空体積＋砕石部等の体積＊空隙率
|  | 桝本体の空体積 |  |  | 0.017663
|  | 砕石部等の体積＊空隙率 |  |  | 23.4957
|  | 合計 |  |  | 23.513
| 貯留量 | 基準貯留量 |  |  | 23.513
※浸透桝本体の上端と砕石上端の高さが同じであることを想定している。
なお、浸透桝の土被り部を考慮する場合は別途計算すること。
計算上、桝同士を繋ぐ有孔管は考慮していない。
出典：公益社団法人 雨水貯留浸透技術協会、『増補改訂 雨水浸透施設技術指針[案]調査・計画編』、令和2年、p52

## ⑥（大型貯留槽使用）※使用不可 (hidden)
⑥大型貯留槽計算シート | [5 empty] | 比例配分適用
[6 empty] | ① | 5
| Ｈ高さ | 1.17 | ｍ | 0.5ｍ＜H≦5.0ｍ |  | ② | 10
| Ｌ施設延長 | 10.08 | ｍ
| Ｗ施設幅 | 9.36 | ｍ |  |  |  | a(計算式) | a(計算結果) | b | Ｋｆ＝（aH+b）L
| Ｘ＝Ｌ/Ｗ | 1.076 |  | 1≦L/W≦5 |  | "5" | 8.83X^-0.461 | 8.536 | 7.03 | 171.532
| 上記の判定 | 適用可能 |  |  |  | "10" | 7.88X^-0.446 | 7.626 | 14 | 231.057
[6 empty] | "20" | 7.06X^-0.452 | 6.83 | 27.06 | 353.315
[6 empty] | "30" | 6.43X^-0.444 | 6.224 | 39.75 | 474.083
| #N/A |  |  |  |  | "40" | 5.97X^-0.440 | 5.78 | 52.25 | 594.847
| 5.62X^-0.442 |  |  |  |  | "50" | 5.62X^-0.442 | 5.44 | 64.68 | 716.131
| Ｋｆ | 6.83
| 浸透量 Qf | Ｋｆ*0.108*0.81 | 0.597
補正係数
| 一面浸透なし | (3/2H+W)/(2H+W) | 0.95
| 二面浸透なし | (H+W)/(2H+W) | 0.9
| 浸透桝浸透量 | Qf | 0.597 | ㎥/hr
| 基準貯留量 | 桝本体の空体積＋砕石部等の体積＊空隙率（３５％）
|  | 桝本体の空体積 |  |  | #REF!
|  | 砕石部等の体積＊空隙率 |  |  | #REF!
|  | 合計 |  |  | #REF!
| 貯留量 | 基準貯留量＊個数 |  |  | #REF!
Note on O3: 田中 勇人: つぎはここから
Note on F25: 下図を参照し、 該当する場所へ個数を入力する。