様式第１号の２（第２条、第１０条の４関係）

屋外広告物等点検報告書 年 月 日 （宛先） 東松山市長 報告者 住 所 氏 名 電話番号 屋外広告物等の点検結果を以下のとおり報告します。 広告物等の種類. 表示・設置の場所. 設置年月日; 年 月 日; 点検年月日; 年 月 日. 点検者; 氏 名. 住 所. 電話番号. 資格名称. 点検 箇所; 点 検 項 目; 異常の有・無; 改 善 の 概 要. 基礎部・ 上部構造; １ 上部構造全体の傾斜、ぐらつき; 有; 無. ２ 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱のぐらつき; 有; 無. ３ 鉄骨のさび、塗装の老朽化; 有; 無. 支持部; １ 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間; 有; 無. ２ 鉄骨接合部（ボルト・ナット・ビス）の緩み、欠落; 有; 無. 取付部; １ アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形; 有; 無. ２ 溶接部の劣化、コーキングの劣化等; 有; 無. ３ 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常; 有; 無. 広告板; １ 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の 欠落; 有; 無. ２ 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、 欠損; 有; 無. ３ 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり; 有; 無. 照明装置; １ 照明装置の不点灯、不発光; 有; 無. ２ 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水; 有; 無. ３ 周辺機器の劣化、破損; 有; 無. その他; １ 付属部材（※）の腐食、破損; 有; 無. ２ 避雷針の腐食、損傷; 有; 無. ３ その他点検した事項（ ）; 有; 無. ※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他附属品 注 広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。